**甲醛和六价铬小程序使用手册：**

**一：UV\_QC\_PDF\_def\_file\_Z.exe使用手册**

1. 用途：根据结果数据，抓取相应的CC的结果，并填入相应表格的相应位置；
2. 同时QC文件名为QC Chart\_Cr\_CARY100.xlsx或者QC Chart\_HCHO\_CARY60.xlsx；
3. 将该程序放进QC文件夹中，即必须移入1中文件所在文件夹中；
4. 鼠标左键，双击点击程序；
5. 选择Cr或者formal；
6. 选择batch word文件；
7. 等待自动填写QC数据，在此期间不要去点击其它东西，不然会导致错误填写不上数据；
8. （\*\*.py）为源代码，程序作者：Frank Chen。

**二. UV\_QC\_CSV\_Z.exe程序使用手册**

1.这个是读取.CSV格式数据抓取QC的，为上面补充，若上面程序不可用可改用这个，但是所有csv文件必须逗号分隔过。